ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на преобразователи давления

1.	Информация о заказчике

| Предприятие |  |
| --- | --- |

| Установка |  |
| --- | --- |

| Фамилия / должность |  |
| --- | --- |

| Телефон: |  | Факс: |  | E-mail: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Наименование позиции: |  | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- |

2.	Условия процесса

| Наименование среды |  |
| --- | --- |

| Дополнительная информация о среде (состав, особенности): |  |
| --- | --- |

3.	Измеряемое давление	 Избыточное	 Абсолютное

Перепад давления	 Гидростатическое

| Рабочие условия | мин | норм | макс | единицы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура измеряемой среды: |  |  |  | ºС |
| Максимальное статическое давление измеряемой среды |  |  |

| Требуемая рабочая шкала: |  (ед.) | Допустимая погрешность: | % |
| --- | --- | --- | --- |

4.	Протокол выходного сигнала	 HART	 BRAIN	 FFieldBus

5.	Конструкция датчика	 Встроенный ЖК-индикатор	 Монтажный кронштейн

Исполнение	 Обычное, IP67	 EExd IIC T6	 EEx ia IIC T4

EExd IIC T6 + EEx ia IIC T4

6.	Подсоединение к процессу	 Импульсная трубка	 Разделительная мембрана

6.1.	Подвод импульсных трубок	 Снизу	 Сверху	 Горизонтальный

Сторона высокого давления	 Слева (стандартно)	 Справа

Вентильный блок 	 1-ходовой	 2-х ходовой	 3-х ходовой 	 5-ти ходовой

Присоединительная резьба	 1/2NPT	 Rc 1/2	 1/4 NPT	 Rc 1/4

Внутренняя	 Внешняя

М20х1,5	 Ниппель с накидной гайкой под сварку

фитинг под обжимное кольцо (Parker A-LOCK)

| Размер импульсной трубки (внеш. диаметр х толщ. стенки) | х (мм) |
| --- | --- |

6.2.	Присоединение к разделительной мембране

| Фланец: | DIN DN/PN | / | ANSI | / |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Материал фланца	 Угл. сталь	 Нерж. сталь	Исполнение

Тип мембраны	 Плоская	 выступ 50 мм	 выступ 100 мм	 выступ 150 мм

Кольцо промывочное	 Требуется	 Не требуется

| Длина капиллярных трубок разделительных мембран | м |
| --- | --- |

7.	Дополнительное оборудование

калибратор	 мультиметр	 регистратор

ПО для настройки и обслуживания (FieldMate)	 HART-коммуникатор

8.	Примечания (грозозащита, фитинги, антикоррозионное покрытие, сертификат опрессовки и т.п.)

Просим Вас заполнить опросный лист, отмечая где нужно знак ”Х“ в квадратиках (  ) и

заполняя оставленные для ответа места.