ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на температурные сенсоры и преобразователи температуры серии YTA

1.	Информация о заказчике

| Предприятие |  |
| --- | --- |

| Установка |  |
| --- | --- |

| Фамилия / должность |  |
| --- | --- |

| Телефон: |  | Факс: |  | E-mail: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Наименование позиции: |  | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- |

2.	Первичный преобразователь 	 Требуется	 Не требуется

2.1. Информация о процессе

| Наименование (особенности) рабочей среды |  |
| --- | --- |

| Температура окружающей среды | Рабочая |  | Макс. | (С |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Максимальное рабочее (статическое) давление |  |
| --- | --- |

| Рабочий диапазон температур |  |
| --- | --- |

| Допустимая погрешность измерения |  |
| --- | --- |

2.2. Подсоединение к процессу

| фланцевое | ввертное | Тип резьбы или стандарт фланца |  |
| --- | --- | --- | --- |

Защитный карман	 Требуется	 Не требуется

| Длина чувствительного элемента или глубина погружения защитного кармана, мм |  |
| --- | --- |

| Максимальный диаметр сенсора или защитного кармана, мм |  |
| --- | --- |

3.	Тип сенсора

| Термопара | Термометр сопротивления |
| --- | --- |
| Тип |  |  | Тип |  |  |

Исполнение	 Одинарный   	 Двойной

4.	Вторичный преобразователь 	 Требуется	 Не требуется

Если требуется:

Встроенный LCD индикатор	 Требуется	 Не требуется

Исполнение 	 Обычное, IP67 	 Взрывонепроницаемое, Exd 	 Искробезопасное, Exi

Протокол цифровой связи  	 BRAIN   	 HART   	 FOUNDATION FIELDBUS

Монтажный кронштейн	 Требуется	 Не требуется

Число входных каналов	 Один	 Два

Дополнительные требования: