ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на одноконтурные контроллеры серий YS/UT/UP/US/UD/UM

1.	Информация о заказчике

| Предприятие |  |
| --- | --- |
| Установка |  |
| Фамилия / должность |  |
| Телефон: |  | Факс: |  | E-mail: |  |  |
| Наименование позиции: |  | Кол-во |  |

| 2. Тип одноконтурного контроллера: |
| --- |
| Регулятор | Ручной задатчик | Индикатор с функцией сигнализации |
| 3. Режим управления |
| Одноконтурный | Каскадный | С переключением переменной процесса | Другой |
| 4. Алгоритм управления |
| ПИД-регулирование | Позиционное регулирование | Нагрев/охлаждение | Другой |
| 5. Функции программирования |
| Поддержка математических вычислений | Построение температурного профиля |
| LD (релейно-контактная логика) | FBD (функциональные блоки) | Не требуются |
| 6. Поддержка двух независимых контуров управления: |
| Требуется | Не требуется |
| 7. Аналоговые входные каналы: |
| Напряжение пост. тока Диапазон Кол-во | Пост. ток Диапазон Кол-во |
| Термопара Тип Кол-во | Термометр сопротивления Тип Кол-во |
| Другие Тип Кол-во | Не требуются |
| 8. Дискретные входные каналы: |
| Требуются Тип Кол-во | Не требуются |
| 9. Управляющие аналоговые выходные каналы: |
| Требуются Тип Кол-во | Не требуются |
| 10. Ретрансляционные выходы |
| Требуются Тип Кол-во | Не требуются |
| 11. Дискретные выходные каналы: |
| Каналы управления Кол-во | Реле сигнализации Кол-во | Не требуются |
| 12. Выход сигнализации сбоя |
| Требуется | Не требуется |
| 13. Функция питания внешнего контура 24 В пост. тока: |
| Требуется | Не требуется |
| 14. Сетевые функции: |
| Ethernet Протокол | RS-422A/485 Протокол | Не требуются |
| 15. Индикация данных: |
| Цифровая (численные значения параметров) | Расширенная (тренды, гистограммы и др.) |
| 16. Источник питания: |
| 100-240 В перем. тока | 24 В пост./перем. тока |
| 17. Тип корпуса (только для серии YS1000): |
| Базовый | Базовый с возможностью расширения ввода/вывода | Совместимый с YS100 |
| Совместимый с EBS, I, EK и HOMAC | Совместимый с YS80 | Совместимый с 100 line |
| 18. Необходимость в программном обеспечении для удаленной настройки контроллеров: |
| Требуется | Не требуется |
| 19. Дополнительные требования (другие типы входных сигналов (потенциометр, частотный сигнал и др.), дополнительные сетевые функции, сигнализация поломки нагревателя, защитное покрытие; для серии YS1000: необходимость жесткого ручного управления, тип ручного задатчика; и прочее): |