ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на анализатор растворенного кислорода  EXA DO

1.	Общая информация

| Ответственный |  | (тел.: |  | факс |  | ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Предприятие |  |
| --- | --- |

| Установка |  |
| --- | --- |

| Измеряемые позиции |  |
| --- | --- |

| Цель установки прибора | индикация | регистрация | сигнализация | управление |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.	Условия процесса

| Температура измеряемой среды | норм. |  | мин. |  | макс. |  | (С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Давление измеряемой среды | норм. |  | мин. |  | макс. |  | кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Скорость потока | норм. |  | мин. |  | макс. |  | м/сек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Наименование измеряемой жидкости |  |
| --- | --- |

| Компоненты измеряемой жидкости |  |
| --- | --- |

| Другие |  |
| --- | --- |

3.	Установочные условия

| Окружающая температура |  |
| --- | --- |

| Другие |  |
| --- | --- |

4.	Требуемые спецификации

Диапазон измерений		 0 – 50 мг/л			 __________

Выходной сигнал		 4 – 20 мА пост.тока 	 0 – 20 мА пост.тока

Конфигурация системы	 Детектор 			 Держатель 		 Датчик

Система очистки		    Комплект для калибровки

Комплект для техобслуживания	 Клеммная коробка

Тип держателя			 Направляющая трубка 	 Погружной

Плавающий шарик 	 Подвеска

Длина кабеля датчика	 3м	 5м	 10м 	 15м 	 20м

Длина удлинительного кабеля	 5м	 10м 	 20м 	 30м 	 40м

Система очистки	 Без очистки	 Струйная очистка

Питание	 100 В пер.тока 	 220 В пер.тока

| Другие |  |
| --- | --- |

Просим Вас заполнить опросный лист, отмечая где нужно знак ”Х“ в квадратиках ( ( ) и

заполняя оставленные для ответа места.