ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на интеллектуальную кондуктометрическую систему EXA SC

1.	Общая информация

| Ответственный |  | (тел.: |  | факс |  | ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Предприятие |  |
| --- | --- |

| Установка |  |
| --- | --- |

| Измеряемые позиции |  |
| --- | --- |

| Цель установки прибора | индикация | регистрация | сигнализация | управление |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.	Условия процесса

Температура измеряемой среды	норм.      	мин.      	макс.       	(С

Давление измеряемой  среды	норм.      	мин.      	макс.       	 кг/см2изб.

Расход 	норм.      	мин.      	макс.       	 л/мин.

Взвесь или загрязняющие компоненты	 нет 	 да

| Наименование измеряемой жидкости |  |
| --- | --- |

| Компоненты измеряемой жидкости |  |
| --- | --- |

| Другие |  |
| --- | --- |

3.	Установочные условия

| Окружающая температура |  |
| --- | --- |

| Другие |  |
| --- | --- |

4.	Требуемые спецификации

| Диапазон измерений |  |
| --- | --- |

Исполнение	 Взрывозащищенное 	 Общее

Модель	 SC202 	 SC402

Тип детектора	 Ввертный	 На фланце 	 Проточная ячейка

Длина кабеля датчика	 3м	 5м 	 10м

Питание	 100 В пер.тока	 220 В пер.тока

| Другие |  |
| --- | --- |

Просим Вас заполнить опросный лист, отмечая где нужно знак ”Х“ в квадратиках ( ( ) и

заполняя оставленные для ответа места.